## Лист1
Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
(найменування ліцензіата)
станом на 01.11. 2014 р.
№ з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник
|  |  | загальний | з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 | Джерела теплової енергії
1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 25
| потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 9
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 15
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 1
| потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | -
| дахових | шт. | -
1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 117.7
| потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 12.5
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 82.2
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 23
| потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | -
| дахових | Гкал/год | -
1.3 | Середнє навантаження котелень:
| у неопалювальний період | Гкал/год | 24.59
| у зимовий період | Гкал/год | 88.106
1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 127130.35
2 | Котли та хвостові поверхні нагріву
2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 103 | 36
2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт.
| водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 62 | 34
| водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 39
| парових з ККД менше 89 % | шт. | 2 | 2
| парових з ККД більше 89 % | шт. | -
2.1.2 | за видом палива, з них: | шт.
| на газоподібному паливі | шт. | 95 | 36
| на твердому паливі | шт. | 8
| на рідкому паливі | шт. | -
2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів:
| у неопалювальний період | % | 21
| у зимовий період | % | 75
2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 3
3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів
3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 18 | 6
| димососів | шт. | 14 | 5
| дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 4 | 1
3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 118
3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | 4
3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 31 | 2
| сталевих | шт. | 27 | 2
| цегляних та/або залізобетонних | шт. | 4
2 Продовження
4 | Допоміжне обладнання
4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 1
4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 28 | 6
4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | -
4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 170 | 35
| живильних | шт. | 2
| мережних | шт. | 78 | 15
| підживлювальних | шт. | 34 | 8
| конденсаційних | шт. | -
| рециркуляційних | шт. | 2
| насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 36 | 9
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 18 | 3
4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 2499.1
5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим
5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 25 | 7
5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 5
5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 4.8
6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої
6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 76 | 15
| прямого включення | шт. | 12
| трансформаторного включення | шт. | 64 | 15
6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 2
6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 1
| потужністю до 630 кВА | шт. | 1
| потужністю понад 630 кВА | шт. | -
6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
| у неопалювальний період | % | 30
| у зимовий період | % | 60
7 | Автоматизація
7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 12 | 2
| з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 1
| з частковою автоматизацією | шт. | 11 | 2
7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 12
8 | Прилади обліку теплової енергії
8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 48
| на джерелах теплопостачання | шт. | 47
| комерційного (у споживача) | шт. | 1
8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100
8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 100
8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | -
| на джерелах теплопостачання | шт. | -
| комерційного обліку | шт. | -
9 | Транспортні засоби
9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 2 | 1
| спецтехніки | шт. | 2 | 1
| вантажних автомобілів | шт.
| легкових автомобілів | шт.
10 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 39
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 | Магістральні теплові мережі
11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км
| підземних канальних | км
| підземних безканальних | км
| надземних | км
11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт.
12 | Місцеві (розподільчі) мережі
3 Продовження
12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 46 | 2
| підземних | км | 43.4 | 2
| надземних | км | 2.6
12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 277 | 8
13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП)
13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 11.3 | 1
| підземних | км | 9.3 | 1
| надземних | км | 2
14 | Центральні теплові пункти (ЦТП)
| Загальна кількість ЦТП | шт. | 4
15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП)
| Загальна кількість ІТП | шт. | 1
16 | Обладнання ЦТП та ІТП
16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 11 | 2
16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | -
16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 9 | 2
| підживлювальних | шт.
| насосів ГВП | шт. | 9 | 2
| циркуляційних (ГВП) | шт.
16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 49
17 | Електропостачання та системи управління
17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 4
17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | -
| систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | -
17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | -
18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП
18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | 4
18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт.
| на ЦТП | шт.
| у споживачів (у будинках) | шт.
18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | 100
18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | %
| на ЦТП | %
| у споживачів (у будинках) | %
18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | -
18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт.
| на ЦТП | шт.
| у споживачів (у будинках) | шт.
19 | Транспортні засоби
19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 8 | 1
| спецтехніки | шт. | 6 | 1
| вантажних автомобілів | шт. | 2
| легкових автомобілів | шт.
20 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 4
21 | Опалювальна площа | тис.кв.м | 836.1
22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 19.7
23 | Приєднане навантаження за категоріями:
| населення | Гкал/год | 73.026
| бюджетні установи | Гкал/год | 7.945
| інші | Гкал/год | 0.905
24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 12.077
|  | % | 9.5
В.О. директора ПТМ "Ковельтепло" |  | __________ | Андрейків Я.А.
| (посадова особа ліцензіата) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Головний бухгалтер |  | _______ | Бернадська Л.В.
|  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
В.О. заступника головного інженра-начальника ВТВ |  | __________ | Заікін В.М.
(посада відповідального виконавця) |  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)